**Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы**

**№ 35 хаттама**

2018 жылғы 12.07 №035 **БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАУ САЛУ ТӘСІЛІМЕН** ДӘРІ-ДӘРМЕКТІК ЗАТТАР, МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ

**Петропавл қаласы 2018 жылғы 24 шілде**

1. **Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы**

*«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ КМК, Петропавл қаласы, Рига көшесі,6*

баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен сатып алуды жүргізді

ДӘРІ-ДӘРМЕКТІК ЗАТТАР, МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАРДЫ *БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАУ САЛУ ТӘСІЛІМЕН*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/н | Атауы | Өл.  бірлігі | Саны | Бірлік бағасы | Жалпы сомасы |
| 1 | **АЛКОТЕСТЕР**  Аксессуарлар жиынтығы:   * пластик кейс; * алкотестерге арналған мундштук (қорапта 100 дана) * 2 батарея (АА типті, қуатталмайтын); * Қуаттайтын құрылғы ( NiMH аккумуляторды қуаттауға арналған); * Принтер (жиынтығы, қуатталмайтын 4 батареясы бар   (АА типті);   * Принтерге арналған қағаз; * ПО AlcoView (деректерді санауға арналған); * ПК, USB жалғайтын кабель;   **Жалпы сипаттама**  Шығарылған ауадағы алкогольдің мөлшерін анықтауға арналған;  **Алкотестер түрі**  Кәсіби  **Сақталу мерзімі**  12 күнтізбелік ай  **Маңызды шарттары**   * Үлгіні таңдау: стандартты автоматикалық * Шығарылған ауадағы басқа қоспаларға сезімталсыз * Қолдану барысындағы температура диапазоны -5....+50С * Дисплейі графикалық СК, экран 41х24 мм, жарықтатылған * Нөмірін, күнін, уақытын көрсете отыра соңғы 5000 нәтиже сақталады ( батареяның 1 жиынтығы 1500 тестті сақтауға мүмкіндік береді * Өлшемдері: 147 х65х39 мм, шамамен 260 г   **Приборды құру**  Приборды меню арқылы құрады (ПИН код енгізілгеннен кейін)қосымша бағдарламаны қажет етпейді  **Қозғалу және ұрылу мықтылығы**  EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F сәйкес  **ЕС маркировкасы**  Директива 89/336/EWG (электромагнитті сәйкесітік)  **Құжаттау**  Оптикалықинтерфейс тексеру барысында портативті  принтерінде деректерді басып шығаруға мүмкіндік  Береді  **Стандарт**  EN 15964 сәйкес  **Қорғау санаты**  IP 54  **Құжаттары**  Шығару сертификаты  ҚР СИ реестіріне енгізу сертификаты  Алғашқы тексеру сертификаты  ҚР қызмет көрсету орталығы өкілдігінің деректері міндетті түрде болу керек | дана | 1 | 471 150 | 471 150 |
|  | | | | | 471 150 |

1. **Сатып алуға бөлінген қаражат** 471 150 (Төрт жүз жетпіс бір мың жүз елу) теңге 00 тиын.
2. **Нақты тәсілді қолдануға негіздеме:**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысымен, 2017 жылғы 08 қарашадағы №719 Қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10 тарауы 103 тармағына сәйкес.

1. **Баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті жеткізушілердің атаулары және мекенжайлары:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Әлеуетті жеткізушінің атауы** | **Әлеуетті жеткізушінің мекен-жайы** | **Қолдану күні мен уақыты** |
| 1 | «Компания ECOS» ЖШС | г.Алматы, ул.РАДЛОВА, 146 | 18.07.2018г.  14:45 |
| 2 | «Профи-СК СКО» ЖШС | СҚО, Петропавл қаласы Мир көшесі, 163/87 | 19.07.2018г.  10:58 |

1. **Сарапшылар жүгіндірілген жоқ;**
2. **Әлеуетті жеткізушілердің баға ұсыныстар кестесі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **№ лота** | «Компания ECOS» ЖШС | «Профи-СК СКО» ЖШС |
| 1 | №1Лот | 471 150 | 469 000 |

1. **Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы, келесі ШЕШІМГЕ келді:**
2. ***№1 Лот***

**Әлеуетті жеткізуші «Профи-СК СКО» ЖШС** ***– бас тартылды.***

*Себебі: техникалық сипаттамада келесі позициялар бойынша ақпарат жоқ:*

* *ПК, USB жалғауға арналған кабель;*
* *Кепілді мерзімі,*
* *ЕС маркировкасы 89/336/EWG Директивасы (электромагнитті сәйкестік)*

*Көрсетілмеген*

* *Қолдану барысындағы температура диапазоны,*
* *Дисплей өлшемі*
* *Құралды орнықтыру жөніндегі нұсқама*
* *Селкілдеу және ұрылу мықтылығы*
* *EN 15964 сәйкес стандарты*
* *IP 54 қорғау тәсілі*
* *Шығу сертификаты*
* *СИ РК тізімдемесіне енгізу сертификаты*
* *ҚР шығарған зауыттың қызмет көрсету орталығының міндетті түрде болуы*

*Әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасында аппараттың өлшемі және салмағы тапсырысшының өтінішінен үлкен болып көрсетілген.*

*Жалғыз әлеуетті жеткізушінің қатысуна байланысты****,*** *ҚР Үкіметінің*   *2009 жылғы 30 қазандағы № 1729  қаулысымен, 2017 жылғы 8 қарашадағы №719 қаулысымен бекітілегн   «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10 тарауындағы 112 тармағы негізінде,* ***Петропавл қаласы, Алматы қаласы Радлова,146 мекенжайындағы «ECOS компаниясы» ЖШС*** *жеңімпаз деп танылсын. Келісімшарт құны 471 150 (төрт жүз жетпіс бір мың жүз елу) теңге 00 тиын.*

***Жеңімпаздар он күнтізбелік күн ішінде, ҚР Үкіметінің*  *2009 жылғы 30 қазандағы № 1729  қаулысымен, 2017 жылғы 8 қарашадағы №719 қаулысымен бекітілегн   «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10 тарауындағы 113 тармағына сәйкес сапа талаптарына сәйкестіктерін дәлелдейтін құжаттарды Тапсырысшыға ұсыну қажет.***

**Бас дәрігер И.Э Ланда**

**Протокол об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений №035**

*ЗАКУП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОМ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №035 от 12.07.2018г.*

**г.Петропавловск 24 июля 2018 года**

**1. Организатор государственных закупок**

*КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» КГУ « УЗ акимата СКО» г.Петропавловск, ул. Рижская,6*

провел закупки способом запроса ценовых предложений:

*ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед  изм. | Кол-во. | Цена за ед. тенге | Сумма |
| 1 | **АЛКОТЕСТЕР**  Аксессуары в комплекте:   * пластиковый кейс; * мундштук для алкотестер (упаковка 100 штук); * 2 батареи (тип АА, незаряжаемые); * зарядное устройство (предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов); * принтер (укомплектован: незарzжаемыми батареями 4 шт. (тип АА); * бумага для принтера; * ПО AlcoView (для считывания данных); * соединительный кабель для ПК, USB.   **Общая характеристика**  тестер, предназначенный для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.  **Вид алкотестера**  Профессиональный  **Гарантийный срок**  12 календарных месяцев  **Особые условия**   * Отбор образца: стандартный автоматический * нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе * Диапазон температур при эксплуатации: -5 …+50С * Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана: не более 41х24мм * Хранение 5000 последних результатов с указанием номера, даты и времени проверки (один комплект батарей позволит выполнить около 1500 тестов, NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере) * Размеры: не более 147 х65х39 мм, приблизительно 260г.   **Настройка прибора**  Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода), не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК  **Вибростойкость и ударостойкость**  Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F  **Маркировка ЕС**  Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость)  **Документирование**  Оптический интерфейс обеспечивает распечатку данных на портативном принтере уже на месте проверки  **Стандарт**  соответствует EN 15964  **Класс защиты**  IP 54  **Документы**  Сертификаты происхождения  Сертификат о внесении в реестр СИ РК  Сертификат о первичной поверке  Обязательное наличие уполномоченного сервисного центра заводом изготовителем в РК | шт | 1 | 471 150 | 471 150 |
|  | | | | | 471 150 |

**2.Сумма, выделенная для закупки** 471 150 (Четыреста семьдесят одна тысяча сто пятьдесят) тенге 00 тиын.

**3.Обоснование применения данного способа:**

Согласно пункта 103 главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных ПП РК от 30 октября 2009 года №1729, ПП РК от 08 ноября 2017 года №719.

**4.Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес потенциального поставщика** | **Дата и время подачи заявки** |
| 1 | ТОО «Компания ECOS» | г.Алматы, ул.РАДЛОВА, 146 | 18.07.2018г.  14:45 |
| 2 | ТОО «Профи-СК СКО» | СКО, г.Петропавловск ул. Мира, 163/87 | 19.07.2018г.  10:58 |

**5.Эксперты не привлекались.**

**6.Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ лота** | **ТОО «Компания ECOS»** | **ТОО «Профи-СК СКО»** |
| 1 | Лот№1 | 471 150 | 469 000 |

**7. Организатор государственных закупок способом запроса ценовых предложений, РЕШИЛ:**

1. ***Лот №1***

**Потенциальный поставщик ТОО «Профи-СК СКО»** ***- отклонен***

*Причина: В технической спецификации отсутствует информация по следующим позициям:*

* *соединительный кабель для ПК, USB,*
* *гарантийный срок,*
* *маркировка ЕС Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость)*

*Не указан*

* *диапазон температур при эксплуатации,*
* *размер дисплея*
* *настройки прибора*
* *вибростойкость и ударостойкость*
* *стандарт соответствующий EN 15964*
* *класс защиты IP 54*
* *Сертификаты происхождения*
* *Сертификат о внесении в реестр СИ РК*
* *Обязательное наличие уполномоченного сервисного центра заводом изготовителем в РК*

*Размер и вес аппарата в технической спецификации потенциального поставщика указан больше заявленного заказчиком.*

*На основании п.112 главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных ПП РК от 30 октября 2009 года №1729, ПП РК от 08 ноября 2017 года №719* ***признать победителем ТОО «Компания ECOS»****,* ***г. Петропавловск, ул. г.Алматы, ул.РАДЛОВА, 146***, *в связи с участием одного потенциального поставщика. Цена договора составит 471 150 (Четыреста семьдесят одна тысяча сто пятьдесят) тенге 00 тиын.*

***Победителям в течение десяти календарных дней представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п.113 главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных ПП РК от 30 октября 2009 года №1729, ПП РК от 08 ноября 2017 года №719***

**Главный врач И.Э Ланда**